## Grandeur mesurée 3
Projet
Remarques
Grandeur mesurée 3: Concept de mesure Énergie
Exigences minimales pour les mesures |  |  | 1 point maximum
1. Énergie finale pour le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire de chaque système de chauffage. Compteurs sur le(s) générateur(s) de chaleur. |  |  | non rempli | Sélection | - Veuillez choisir
2. Mesure séparée du bloc électrique d’une installation d’eau chaude, si celui-ci est régulièrement utilisé (p. ex. protection contre la légionellose ou optimisation PV) |  |  | non rempli |  | rempli
3. Électricité sans production d’eau chaude par catégorie de bâtiment (électricité générale, pour les logements, pour les locaux de bureaux, etc.); compteurs dédiés à chaque catégorie de bâtiment |  |  | non rempli |  | non rempli
4. Autoproduction d’énergie des bâtiments (photovoltaïque, énergie solaire thermique, cogénération); compteur situé après l’onduleur sur une installation PV ou après une installation de cogénération |  |  | non rempli |  | n/a
5. Refroidissement/climatisation des bâtiments non résidentiels (si applicable)
| Compteur électrique pour aéroréfrigérants, tours de refroidissement, etc. |  | non rempli
| Compteur électrique pour machine(s) frigorifique(s), y compris l’énergie auxiliaire pour les pompes et la régulation |  | non rempli
|  | Mesures effectuées: | 0
|  |  | 0 point | 0 | point | points
Mesures supplémentaires recommandées |  |  | 0,5 point maximum
6. Énergie utile chaleur pour le chauffage |  |  | non rempli
7. Énergie utile pour la chaleur de l’eau chaude (mesure calorique par générateur de chaleur) |  |  | non rempli
|  | Mesures effectuées: | 0
|  |  | 0 point | 0 | 0.5
Autres mesures |  |  | 0,5 point maximum
8. Sondes de température (ballon, départ et retour), en particulier dans le cas d’un monitorage sans mesures thermiques, afin de pouvoir faire des déclarations sur l’efficacité de la pompe à chaleur et les pertes du ballon. |  |  | non rempli
9. Mesure par unité d’habitation (facilement disponible selon l’entreprise électrique et/ou dans le cas d’un regroupement de consommation propre (RCP)). |  |  | non rempli
10. Mesure séparée pour les stations de recharge de véhicules électriques |  |  | non rempli
11. Mesure de la consommation d’électricité de l’installation de ventilation |  |  | non rempli
12. Températures intérieures |  |  | non rempli
13. Si un accumulateur est utilisé, il est recommandé de relever à la fois le rendement PV net (énergie utile après l’accumulateur) et le rendement PV brut (énergie produite totale avant l’accumulateur) pour évaluer l’efficacité de la batterie. |  |  | non rempli
|  | Mesures effectuées: | 0
|  |  | 0 point | 0
Résultat de l’évaluation |  |  | 0 point | 0
Annexes
CP: Plan des points de mesure dans lequel tous les points de mesure sont indiqués et le mode et le type de points de mesures sont définis
CD: Justificatif de la mise en œuvre du concept de mesure: documentation d’installation des équipements de mesure avec documentation
photographique ou protocole de mise en service
Rédaction (nom, entreprise, téléphone, email)
Date