## Messgrösse 1
Projekt
Bemerkungen
Messgrösse 1: Messkonzept Energiemonitoring
[5 empty] | Auswahl | - bitte auswählen
Nutzungskategorie |  | - bitte auswählen |  |  |  | Wohnen
Verwaltung / Bildungsbauten
Mindestanforderungen Messungen |  |  |  | maximal 3 Punkte
1. Endenergie für Raum- und Brauchwarmwasserwärme pro Heizsystem. Zähler für den/die Wärmeerzeuger |  |  |  | - bitte auswählen | Auswahl | - bitte auswählen
2. Separate Messung für Elektroeinsatz einer Warmwasseranlage, falls dieser regelmässig gebraucht wird (zum Beispiel für Legionellenschutz oder PV-Optimierung) |  |  |  | - bitte auswählen |  | erfüllt
3. Elektrizität ohne Wärmeerzeugung pro Gebäudekategorie (Allgemeinstrom, für Wohnen, für Büroflächen etc.); Zähler pro Gebäudekategorie |  |  |  | - bitte auswählen |  | nicht erfüllt
4. Gebäudeeigene Energieproduktion (Photovoltaik, Solarthermie, WKK); Zähler nach dem Wechselrichter bei PV-Anlagen beziehungsweise nach einer WKK-Anlage |  |  |  | - bitte auswählen |  | n/a
5. Kühlung/Klimatisierung bei Zweckbauten (falls vorhanden)
| a. Stromzähler für Rückkühler, Kühltürme usw. |  |  | - bitte auswählen
| b. Stromzähler für Kältemaschine(n) inklusive Hilfsenergie für Pumpen und Regelung |  |  | - bitte auswählen
|  |  | Umgesetzte Massnahmen: | 0
0 Punkte
Zusätzlich empfohlene Messungen |  |  |  | maximal 0.75 Punkte
6. Nutzenergie bei Heizwärme |  |  |  | - bitte auswählen
7. Nutzenergie bei der Warmwasserwärme (kalorische Messung pro Wärmeerzeuger) |  |  |  | - bitte auswählen
|  |  | Umgesetzte Massnahmen: | 0
0 Punkte
Weitere Messungen |  |  |  | maximal 0.75 Punkte
8. Temperatursensoren (Speicher, Vorlauf und Rücklauf), speziell bei einem Monitoring ohne Wärmemessungen, um Aussagen zur Effizienz der Wärmepumpe und Speicherverluste machen zu können |  |  |  | - bitte auswählen
9. Messung pro Wohnungseinheit (ist je nach Elektrizitätswerk und/oder im Falle eines Zusammenschlusses Eigenverbrauch (ZEV) einfach erhältlich) |  |  |  | - bitte auswählen
10. Separate Messung der Ladestationen für Elektromobile |  |  |  | - bitte auswählen
11. Messung des Stromverbrauchs der Lüftungsanlage |  |  |  | - bitte auswählen
12. Raumtemperaturen |  |  |  | - bitte auswählen
13. Beim Einsatz eines Batteriespeichers wird empfohlen, sowohl den PV-Nettoertrag (nutzbare Energie nach dem Speicher) als auch den PV-Bruttoertrag (Gesamthaft produzierte Energie vor dem Speicher) zu erfassen, um die Effizienz der Batterie beurteilen zu können. |  |  |  | - bitte auswählen
|  |  | Umgesetzte Massnahmen: | 0
0 Punkte
Bewertungsergebnis |  |  |  | 0 Punkte
Beilagen
PZ: Messstellenplan, in dem alle Messstellen eingezeichnet sind und Art und Typ der Messstellen definiert sind |  |  |  | liegt bei
DZ: Nachweis Umsetzung Messkonzept: Dokumentation Installation Messeinrichtungen mit Fotodokumentation oder Inbetriebnahmeprotokollen |  |  |  | liegt bei
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum

## Messgrösse 2
Projekt
Bemerkungen
Messgrösse 2: Speicherung und Visualisierung der Messdaten
Anforderungen |  |  | maximal 1.5 Punkte
Art der Datenauslesung | - bitte auswählen |  |  | Auswahl | - bitte auswählen
manuell mit einfach zu handhabenden Prozessen
|  |  | - bitte auswählen |  | automatisch mit eigenem System
|  |  | - bitte auswählen |  | Minergie Systemanbieter
- bitte auswählen
|  |  | - bitte auswählen | Auswahl | - bitte auswählen
|  |  | - bitte auswählen |  | erfüllt
nicht erfüllt
|  | Erfüllte Massnahmen: | 0
Bewertungsergebnis |  |  | 0 Punkte
Beilagen
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum

## Ergebnis
Projekt
Bemerkungen
Ergebnis
Messgrösse 1: Messkonzept Energiemonitoring | 0 Punkte
Messgrösse 2: Speicherung und Visualisierung der Messdaten | 0 Punkte
Total Kriterium 334 Energiemonitoring | 0 Punkte
Verfasser (Name, Firma, Telefon, E-Mail)
Datum