## GM 1
Projet |  |  |  | Veuillez choisir
Remarques |  |  |  | oui
non
Grandeur mesurée 1: Liste de contrôle Planification et réalisation en adéquation avec l’exploitation
Veuillez choisir
Veuillez choisir |  |  |  | Projets plus importants et utilisations mixtes (SRE > 2'000 m2)
Petits bâtiments à usage unique (SRE ≤ 2'000 m2)
Exigences minimales |  |  | 40 points maximum
Modèle de prestations / Mandat (20 points)
Afin de garantir une planification adaptée à la gestion, il est nécessaire de définir les tâches correspondantes de la gestion dans un profil de prestations/cahier des charges et de clarifier les responsabilités pour la phase d'exploitation (CP). Il faut également tenir compte des interfaces correspondantes pour le CD, il convient de procéder à des mandats (p. ex. exploitant) conformément au cahier des charges. |  |  | Veuillez choisir | Afin de garantir une planification adaptée à la gestion, il est nécessaire de définir les tâches correspondantes de la gestion dans un profil de prestations/cahier des charges et de clarifier les responsabilités pour la phase d'exploitation (CP). Il faut également tenir compte des interfaces correspondantes pour le CD, il convient de procéder à des mandats (p. ex. exploitant) conformément au cahier des charges. | Afin de garantir une planification adaptée à la gestion, il est nécessaire de définir les tâches correspondantes de la gestion dans un profil de prestations/cahier des charges et de clarifier les responsabilités pour la phase d'exploitation (CP). Il convient également de tenir compte des interfaces correspondantes pour le CD, les mandats (p. ex. exploitant) doivent être effectués conformément au cahier des charges.
Justification CP: Modèle de prestations avec définition des interfaces et des responsabilités Justification CD: Justification du mandat (interne/externe)
Explications / documents explicatifs:
Modèles de rôles du FM (20 points)
Les différents points de vue du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur sont définis et pris en compte lors de la planification. Celles-ci sont prises en compte dans la planification avec les exigences correspondantes. Il existe un modèle de rôles qui définit les responsabilités. Si un rôle n'est pas encore occupé, il est assumé par un représentant compétent dans le cadre de la planification et du développement, afin d'intégrer les intérêts et les besoins de l'utilisation et de l'exploitation en fonction des phases. |  |  | Veuillez choisir | Les différents points de vue du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur sont définis et pris en compte lors de la planification. Celles-ci sont prises en compte dans la planification avec les exigences correspondantes. Il existe un modèle de rôles qui définit les responsabilités. Si un rôle n'est pas encore occupé, il est assumé par un représentant compétent dans le cadre de la planification et du développement, afin d'intégrer les intérêts et les besoins de l'utilisation et de l'exploitation en fonction des phases. | Les différents points de vue du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur sont définis et pris en compte lors de la planification. Celles-ci sont prises en compte dans la planification avec les exigences correspondantes. Elles sont décrites dans un modèle de rôle simple.
Justification: Modèle de rôles prenant en compte les interfaces et responsabilités conformément au modèle de prestations/cahier des charges.
Explications / documents explicatifs:
Autres exigences |  |  | 60 points maximum
Concept d’utilisation (10 points)
Le concept d'utilisation est le résultat des objectifs de durabilité, de l'analyse des besoins et d'autres exigences d'utilisation déjà définissables. Les exigences d'utilisation y sont décrites de manière qualitative et en partie déjà quantifiées. Il intègre les exigences de l'utilisation visée pour les différentes surfaces et permet une planification adaptée à l'utilisation et à l'exploitation. |  |  | Veuillez choisir | Le concept d'utilisation est le résultat des objectifs de durabilité, de l'analyse des besoins et d'autres exigences d'utilisation déjà définissables. Les exigences d'utilisation y sont décrites de manière qualitative et en partie déjà quantifiées. Il intègre les exigences de l'utilisation visée pour les différentes surfaces et permet une planification adaptée à l'utilisation et à l'exploitation. | Le concept d'utilisation intègre les exigences de l'utilisation visée pour les différentes surfaces et permet une planification adaptée à l'utilisation et à l'exploitation. L'accent doit être mis sur les surfaces générales et les surfaces à usage collectif.
Justification: Concept d’utilisation
Explications / documents explicatifs:
Surfaces (10 points)
Lors de la conception du bâtiment, il est tenu compte des surfaces qui soutiennent l'exploitation du bâtiment et des utilisateurs. Les besoins en espace pour le FM sont consignés dans le programme des locaux. Les locaux nécessaires à l'exploitation y sont mentionnés, y compris leurs caractéristiques d'équipement, et les exigences en matière de relations fonctionnelles y sont définies. |  |  | Veuillez choisir | Lors de la conception du bâtiment, il est tenu compte des surfaces qui soutiennent l'exploitation du bâtiment et des utilisateurs. Les besoins en espace pour le FM sont consignés dans le programme des locaux. Les locaux nécessaires à l'exploitation y sont mentionnés, y compris leurs caractéristiques d'équipement, et les exigences en matière de relations fonctionnelles y sont définies. | Lors de la conception des bâtiments, il est tenu compte des surfaces qui facilitent/soutiennent le fonctionnement du bâtiment et de ses utilisateurs. Pour ce faire, des locaux avec l'équipement nécessaire sont disponibles dans la surface générale.
Justificatif : programme des locaux |  |  |  | Justificatif : programme des locaux | Justification : plan avec justification des surfaces
Explications / documents explicatifs:
Processus d’exploitation (10 points)
Les locaux et surfaces d'exploitation dans le bâtiment et l'espace extérieur sont pris en compte du point de vue de l'exploitation en ce qui concerne leur emplacement et les relations spatiales/fonctionnelles. |  |  | Veuillez choisir | Les locaux et surfaces d'exploitation dans le bâtiment et l'espace extérieur sont pris en compte du point de vue de l'exploitation en ce qui concerne leur emplacement et les relations spatiales/fonctionnelles. | Les processus d'exploitation pour l'entretien architectural et technique ainsi que le nettoyage et l'entretien des surfaces sont planifiés. Des surfaces sont disponibles pour la livraison, le stockage, les consommables, etc.
Justificatif : plan avec emplacement des locaux d'exploitation et représentation des relations entre les locaux et les fonctions. |  |  |  | Justificatif : plan avec emplacement des locaux d'exploitation et représentation des relations entre les locaux et les fonctions. | Justificatif : plan indiquant l'emplacement des locaux de l'entreprise
Explications / documents explicatifs:
Matérialisation (10 points)
La matérialisation des constructions et des surfaces non opaques et opaques a été choisie pour être facile à nettoyer. |  |  | Veuillez choisir | La matérialisation des constructions et des surfaces non opaques et opaques a été choisie pour être facile à nettoyer. | La matérialisation des constructions et des surfaces non opaques et opaques a été choisie pour être facile à nettoyer. Les mesures peuvent être mises en œuvre sans restriction d'utilisation sur les surfaces louées.
Justification: Concept de matérialisation, concept de nettoyage
Explications / documents explicatifs:
Équipements (10 points)
L'accessibilité des équipements à l'intérieur et à l'extérieur (p. ex. luminaires, signalisation, mobilier) ainsi que des installations techniques nécessitant un entretien doit être garantie en vue d'un remplacement ou d'une substitution. |  |  | Veuillez choisir | L'accessibilité des équipements à l'intérieur et à l'extérieur (p. ex. luminaires, signalisation, mobilier) ainsi que des installations techniques nécessitant un entretien doit être garantie en vue d'un remplacement ou d'une substitution. | L'accessibilité des équipements intérieurs et extérieurs (p. ex. luminaires, mobilier) ainsi que des installations techniques nécessitant un entretien doit être garantie en vue de leur remplacement. Il faut veiller à ce que l'accessibilité soit assurée principalement par la surface générale.
Justification: Concept d’accessibilité, liste des équipements / plan des équipements avec emplacement
Explications / documents explicatifs:
Possibilités d’optimisation(10 points)
L'utilisateur et l'exploitant ont la possibilité d'influer sur les aspects architecturaux, techniques et opérationnels lors de la planification et de la réalisation afin d'optimiser les aspects opérationnels. Pendant la planification, les besoins des utilisateurs sont pris en compte et les exigences d'exploitation sont mises en œuvre. En cas d'adaptation des exigences en matière d'utilisation, les aspects opérationnels sont également pris en compte (réserves de place, optimisation de l'énergie, matérialisation, espace nécessaire). |  |  | Veuillez choisir | L'utilisateur et l'exploitant ont la possibilité d'influer sur les aspects architecturaux, techniques et opérationnels lors de la planification et de la réalisation afin d'optimiser les aspects opérationnels. Pendant la planification, les besoins des utilisateurs sont pris en compte et les exigences d'exploitation sont mises en œuvre. En cas d'adaptation des exigences en matière d'utilisation, les aspects opérationnels sont également pris en compte (réserves de place, optimisation de l'énergie, matérialisation, espace nécessaire). | On s'assure qu'il existe des possibilités d'optimisation (au niveau de la construction, de la technique et de l'exploitation) lors de la planification et de la réalisation. Pendant la planification, les exigences opérationnelles sont mises en œuvre. En cas d'adaptation des exigences en matière d'utilisation, les aspects opérationnels sont également pris en compte (réserves de place, optimisation énergétique, matérialisation, espace nécessaire).
Justification: Mise en œuvre des possibilités d’optimisation
Explications / documents explicatifs:
|  | Nombre de points: | 0
Les exigences minimales ne sont pas remplies.
Résultat de l’évaluation |  |  | 0 Points
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date