## GM 1
Projet
Remarques
Grandeur mesurée 1: Concept de mesure pour le monitorage énergétique
[5 empty] | Choix | Veuillez choisir
Catégorie d'affectation |  | Veuillez choisir |  |  |  | Logement
Administration / Bâtiments scolaires
Exigences minimales pour les mesures |  |  |  | 3 points maximum
1. Énergie finale pour le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire de chaque système de chauffage. Compteurs sur le(s) générateur(s) de chaleur. |  |  |  | Veuillez choisir | Choix | Veuillez choisir
2. Mesure séparée du bloc électrique d’une installation d’eau chaude, si celui-ci est régulièrement utilisé (p. ex. protection contre la légionellose ou optimisation PV) |  |  |  | Veuillez choisir |  | Rempli
3. Électricité sans production d’eau chaude par catégorie de bâtiment (électricité générale, pour les logements, pour les locaux de bureaux, etc.); compteurs dédiés à chaque catégorie de bâtiment |  |  |  | Veuillez choisir |  | Non-rempli
4. Autoproduction d’énergie des bâtiments (photovoltaïque, énergie solaire thermique, cogénération); compteur situé après l’onduleur sur une installation PV ou après une installation de cogénération |  |  |  | Veuillez choisir |  | n/a
5. Refroidissement/climatisation des bâtiments non résidentiels (si applicable) |  |  |  | Veuillez choisir
| Compteur électrique pour aéroréfrigérants, tours de refroidissement, etc. |  |  | Veuillez choisir
| Compteur électrique pour machine(s) frigorifique(s), y compris l’énergie auxiliaire pour les pompes et la régulation |  |  | Veuillez choisir
|  |  | Mesures mises en œuvre: | 0
0 Points
Mesures supplémentaires recommandées |  |  |  | 0,75 point maximum
6. Énergie utile chaleur pour le chauffage |  |  |  | Veuillez choisir
7. Énergie utile pour la chaleur de l’eau chaude (mesure calorique par générateur de chaleur) |  |  |  | Veuillez choisir
|  |  | Mesures mises en œuvre: | 0
0 Points
Autres mesures |  |  |  | 0,75 point maximum
8. Sondes de température (ballon, départ et retour), en particulier dans le cas d’un monitorage sans mesures thermiques, afin de pouvoir faire des déclarations sur l’efficacité de la pompe à chaleur et les pertes du ballon. |  |  |  | Veuillez choisir
9. Mesure par unité d’habitation (facilement disponible selon l’entreprise électrique et/ou dans le cas d’un regroupement de consommation propre (RCP)). |  |  |  | Veuillez choisir
10. Mesure séparée pour les stations de recharge de véhicules électriques |  |  |  | Veuillez choisir
11. Mesure de la consommation d’électricité de l’installation de ventilation |  |  |  | Veuillez choisir
12. Températures intérieures |  |  |  | Veuillez choisir
13. Si un accumulateur est utilisé, il est recommandé de relever à la fois le rendement PV net (énergie utile après l’accumulateur) et le rendement PV brut (énergie produite totale avant l’accumulateur) pour évaluer l’efficacité de la batterie. |  |  |  | Veuillez choisir
|  |  | Mesures mises en œuvre: | 0
0 Points
Résultat de l’évaluation |  |  |  | 0 Points
Annexes
CP: Plan des points de mesure dans lequel tous les points de mesure sont indiqués et le mode et le type de points de mesures sont définis |  |  |  | joindre
CD: Justificatif de la mise en œuvre du concept de mesure: documentation d’installation des équipements de mesure avec documentation photographique ou protocole de mise en service |  |  |  | joindre
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date

## GM 2
Projet
Remarques
Grandeur mesurée 2: Sauvegarde et visualisation des valeurs mesurées
Exigences |  |  | 1,5 points maximum
Type de lecture des données | Veuillez choisir |  |  | Choix | Veuillez choisir
manuellement avec des processus faciles à gérer
|  |  | Veuillez choisir |  | automatique avec son propre système
|  |  | Veuillez choisir |  | Fournisseur de systèmes Minergie
Veuillez choisir
|  |  | Veuillez choisir | Choix | Veuillez choisir
|  |  | Veuillez choisir |  | Rempli
Non-rempli
|  | Mesures remplies: | 0
Résultat de l’évaluation |  |  | 0 Points
Annexes
joindre
joindre
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date

## Resultat
Projet
Remarques
Résultat
Grandeur mesurée 1: Concept de mesure «monitorage énergétique» | 0 Points
Grandeur mesurée 2: Sauvegarde et visualisation des valeurs mesurées | 0 Points
Total Critère 334 Monitorage énergétique | 0 Points
Auteur (nom, entreprise, téléphone, email)
Date